ООО «ТЭК-СИСТЕМС»,

г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

(4912)  40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа уровнемера ТЭК

волноводного радарного (Р - ТЭКФЛЕКС), магнитострикционного (М – МАГНИТЭК-М), герконового (Г - МАГНИТЭК-Г), емкостного (РИС-121)

| Информация о клиенте и заказе | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование, фазовое состояние (жидкость/сыпучая) |  |
|  | Плотность среды, кг/м3 |  |
|  | Вязкость, сП / диэлектрическая проницаемость |  |
|  | Максимальная температура рабочая / Максимальная температура расчетная, оС* |  |
|  | Давление рабочее /Давление расчетное, МПа |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Температура окружающей среды, оС |  |
| Характеристики емкости | Установка: - емкость, ее габариты - выносная камера, ее Ду |  |
|  | Материал емкости/выносной камеры |  |
| Характеристики уровнемера | Тип прибора: - волноводный радарный ТЭКФЛЕКС(Р) - магнитострикционный МАГНИТЭК (М) - герконовый МАГНИТЭК (Г) - емкостной РИС-121 (Е) |  |
|  | Назначение: - измерение текущего уровня (Р, М, Г) - измерение текущего уровня раздела жидких сред (Р, М, Г) |  |
|  | Погрешность: - ±2мм, МПИ 1 год (М) - ±3мм, МПИ 1 год (Р, М) - ±3,5мм, МПИ 3 года (Р, М) - ±5мм, МПИ 3 года (Р, М, Г) - ±10мм или 1,5% для «Е», МПИ 3 года (Р, М, Г, Е) |  |
|  | Тип присоединения к процессу: - штуцер / накидная гайка (указать тип и размер) - приварной фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |
|  | Диапазон измерения/длина зонда уровнемера, мм |  |
|  | Тип зонда и его диаметр: - стержневой (Р, М, Г, Е) - тросовый/гибкий (Р, М, Е) - коаксиальный (Р, Е) |  |
|  | Материал исполнения зонда: - AISI 321 (12Х18Н10Т) - AISI 316L - ХН65МВУ (Хастеллой С-276) - 06ХН28МДТ - сплавы ВТ1-0 - AISI 321 (12Х18Н10Т) с покрытием фторопластом PFA - спец. исполнение (указать необходимое) |  |
| Электроника и взрывозащита | Выходной сигнал: - аналоговый 4/20мА - аналоговый 4/20мА + HART - 2х4-20мА + HART (двойной выход) - стандарт RS-485, протокол Modbus RTU |  |
|  | Дисплей: - да - нет |  |
|  | Исполнение по взрывозащите: - общепромышленное - взрывонепроницаемая оболочка - искробезопасная электрическая цепь |  |
|  | Обогрев корпуса уровнемера: - Обогреваемый термочехол - Стеклопластиковый термошкаф |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Гос. поверка: - не требуется - требуется |  |
|  | Комплектация ответными фланцами, бобышками |  |
|  | Кабельные вводы, количество и тип кабеля |  |
|  | Позиционное обозначение (TAG) |  |
|  | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |