[image: ]ООО «ТЭК-СИСТЕМС»
г. Рязань, ул. Маяковского, 1А
(4912) 40-73-25
www.tek-systems.ru
sales@tek-systems.ru 

Опросный лист для заказа буйковых уровнемеров ТЭК-МБУ / ТЭК-ЭМБУ

	Информация о клиенте и заказе
	Название организации
	

	
	Контактное лицо, должность
	

	
	Контактные данные, тел., e-mail 
	

	
	Количество приборов, шт.
	

	
	Требуемый срок поставки
	

	Информация о процессе
	Рабочая среда, наименование
(Если назначение уровнемера измерение уровня раздела двух жидких сред, то необходимо указать 2 среды)
	

	
	Плотность измеряемой жидкости при рабочих условиях, кг/м3
	

	
	Плотность верхней жидкости при рабочих условиях, кг/м3
(Указать только если назначение уровнемера  - измерение уровня раздела двух жидких сред)
	

	
	Вязкость, сП
	

	
	Максимальная температура рабочая / расчетная, оС*
	

	
	Максимальное давление рабочее /  расчетное, МПа
	

	
	Агрессивность к нерж. стали
	

	
	Температура окружающей среды, оС
	

	Техническое задание  
	Назначение :
- измерение верхнего уровня 
- измерение уровня раздела двух жидких сред   
	

	
	Способ монтажа:
- верхний/надставной монтаж (фланцевое подключение к процессу)
- боковой, левый (межфланцевое подключение к процессу, Расположение преобразователя слева)
- боковой, правый (межфланцевое подключение к процессу, Расположение преобразователя справа)
- иной - по запросу
	

	
	Тип присоединения к процессу:
- фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности)
	

	
	Диапазон измерения (длина буйка) мм
	

	
	Длина подвеса буйка, мм
	

	
	Дисплей:
 - стрелочный
- цифровой 
	

	
	Выходной сигнал:
- отсутствует
- 4-20мА
-4-20мА + HART7
- стандарт RS-485, протокол Modbus RTU 
- иной - по запросу
	

	
	Вид взрывозащиты:
- общепромышленное
- взрывонепроницаемая оболочка
- искробезопасная электрическая цепь
	

	
	Тип и размер контрольного кабеля (при наличии) / Кабельные вводы и  количество  
	

	Дополнительная комплектация и требования клиента
	Байпасная уровнемерная камера (необходимо приложить заполненный опросный лист на Камеру уровнемерную ТЭК-МПУ (https://tek-systems.ru/product/ukazateli-urovnya/urovnemernye-kamery-tek-mpu/kamera-urovnemernaya-tek-mpu/)
	

	
	Обогрев и защита от неблагоприятных погодный условий :
- Термочехол обогреваемый / необогреваемый
- Термошкаф металлический / стеклопластиковый обогреваемый / необогреваемый
- Козырек металлический / стеклопластиковый 

	

	
	Гос. поверка:
- не требуется
- требуется
	

	
	Комплектация ответными фланцами, КМЧ и др. монтажными принадлежностями
	

	
	Позиционное обозначение (TAG)
	

	
	Дополнительные требования (свободным текстом)
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ООО «ТЭК - СИСТЕМС »   г. Рязань,  ул. Маяковского, 1А   (4912)  40 - 73 - 25   www.tek - systems.ru   sales @ tek - systems . ru       Опросный лист для заказа  буйков ых   уровнемер ов   ТЭК - М Б У  /  ТЭК - Э М Б У    

Информация о  клиенте и заказе  Название организации   

Контактное лицо, должность   

Контактные данные, тел., e - mail    

Количество приборов, шт.   

Требуемый срок поставки   

Информация о  процессе  Рабочая среда, наименование   ( Е сли назначение уровнемера измерение уровня раздела двух жидких сред ,  то необходимо указать 2 среды )   

Плотность измеряемой жидкости при рабочих  условиях , кг/м 3   

Плотность верхней жидкости при рабочих условиях , кг/м 3   (Указать только если назначение уровнемера   -   измерение уровня раздела  двух жидких сред)   

Вязкость, сП   

Максимальная температура рабочая / расчетная,  о С*   

Максимальное д авление рабочее /     расчетное, МПа   

Агрессивность к нерж. стали   

Температура окружающей среды,  о С   

Техническое  задание    Назначение  :   -   измерение верхнего уровня    -   измерение  уровня раздела двух жидких сред      

Способ монтажа:   -   верхний/ надставной монтаж   (фланцевое подключение к процессу)   -   б оковой , левый (межфланцевое подключение к процессу,  Расположение  преобразователя слева )   -   б оковой , правый (межфланцевое подключение к процессу,  Расположение  преобразователя  справа)   -   иной  -   по запросу   

Тип присоединения к процессу:   -   фланец  (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности)   

Диапазон измерения   (длина буйка)   мм   

Длина  подвеса буйка, мм   

Дисплей:     -   стрелочный   -   цифровой    

Выходной сигнал:   -   отсутствует   -   4 - 20мА   - 4 - 20мА   + H ART 7   -   стандарт RS - 485,  протокол Modbus RTU     -   иной  -   по запросу   

Вид взрывозащиты:   -   общепромышленное   -   взрывонепроницаемая оболочка   -   искробезопасная электрическая цепь   

Тип и размер контрольного кабеля  (при наличии)   /  Кабельные вводы   и    количество      

Дополнительная  комплектация и  требования  клиента  Байпасная уровнемерная камера  (необходимо  приложить заполненный  опросный лист на Камер у   уровнемерн ую   ТЭК - МПУ   (https://tek - systems.ru/product/ukazateli - urovnya/urovnemernye - kamery - tek - mpu/kamera - urovnemernaya - tek - mpu/)   

Обогрев   и защита от неблагоприятных погодный условий  :   -   Т ермочехол   о богреваемый   / необогреваемый   -   Термошкаф металлический / стеклопластиковый о богреваемый   /  необогреваемый   -   Козырек металлический / стеклопластиковый      

Гос. поверка:   -   не требуется   -   требуется   

Комплектация ответными фланцами,  КМЧ и др. монтажными  принадлежностями   

Позиционное обозначение (TAG)   

Дополнительные требования (свободным текстом)   

 

