ООО «ТЭК-СИСТЕМС»

г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

(4912) 40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа буйковых уровнемеров ТЭК-МБУ / ТЭК-ЭМБУ

| Информация о клиенте и заказе | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование (Если назначение уровнемера измерение уровня раздела двух жидких сред, то необходимо указать 2 среды) |  |
|  | Плотность измеряемой жидкости при рабочих условиях, кг/м3 |  |
|  | Плотность верхней жидкости при рабочих условиях, кг/м3 (Указать только если назначение уровнемера - измерение уровня раздела двух жидких сред) |  |
|  | Вязкость, сП |  |
|  | Максимальная температура рабочая / расчетная, оС* |  |
|  | Максимальное давление рабочее / расчетное, МПа |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Температура окружающей среды, оС |  |
| Техническое задание | Назначение : - измерение верхнего уровня - измерение уровня раздела двух жидких сред |  |
|  | Способ монтажа: - верхний/надставной монтаж (фланцевое подключение к процессу) - боковой, левый (межфланцевое подключение к процессу, Расположение преобразователя слева) - боковой, правый (межфланцевое подключение к процессу, Расположение преобразователя справа) - иной - по запросу |  |
|  | Тип присоединения к процессу: - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |
|  | Диапазон измерения (длина буйка) мм |  |
|  | Длина подвеса буйка, мм |  |
|  | Дисплей: - стрелочный - цифровой |  |
|  | Выходной сигнал: - отсутствует - 4-20мА -4-20мА + HART7 - стандарт RS-485, протокол Modbus RTU - иной - по запросу |  |
|  | Вид взрывозащиты: - общепромышленное - взрывонепроницаемая оболочка - искробезопасная электрическая цепь |  |
|  | Тип и размер контрольного кабеля (при наличии) / Кабельные вводы и количество |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Байпасная уровнемерная камера (необходимо приложить заполненный опросный лист на Камеру уровнемерную ТЭК-МПУ (https://tek-systems.ru/product/ukazateli-urovnya/urovnemernye-kamery-tek-mpu/kamera-urovnemernaya-tek-mpu/) |  |
|  | Обогрев и защита от неблагоприятных погодный условий : - Термочехол обогреваемый / необогреваемый - Термошкаф металлический / стеклопластиковый обогреваемый / необогреваемый - Козырек металлический / стеклопластиковый |  |
|  | Гос. поверка: - не требуется - требуется |  |
|  | Комплектация ответными фланцами, КМЧ и др. монтажными принадлежностями |  |
|  | Позиционное обозначение (TAG) |  |
|  | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |