ООО «ТЭК-СИСТЕМС»,

г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

(4912)  40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа сигнализаторов потока ТЕРМАТЭК

| Информация о клиенте и заказе | Наименование компании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |  |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |  |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |  |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |  |  |
| Информация об измеряемой среде | Рабочая среда, наименование |  |  |  |
|  | Плотность среды, кг/м3 |  |  |  |
|  | Коэффициент сжимаемости (для газа) |  |  |  |
|  | Коэффициент объемного расширения (для газа) |  |  |  |
|  | Вязкость |  |  |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |  |  |
| Информация о процессе | Внутренний диаметр трубопровода и толщина стенки трубы |  |  |  |
|  | Значение параметра | Мин. | Норм. | Макс. |
|  | Расход жидкости/газа *обязательно указать нм3/час или м3/час для газа |  |  |  |
|  | Максимальное давление, МПа |  |  |  |
|  | Температура среды, оС |  |  |  |
|  | Назначение: - контроль предельных значений скорости потока - индикация текущего значения скорости потока - сигнализация наличия/отсутствия потока |  |  |  |
| Подключение к процессу, материал и длина сенсора | Тип присоединения к процессу: - штуцер / накидная гайка (указать тип и размер) - приварной фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) - свободный фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |  |  |
| Электроника и взрывозащита | Длина зонда сигнализатора потока *указывается от уплотнительной поверхности резьбового или фланцевого соединения |  |  |  |
|  | Материал исполнения зонда: - AISI 321 (08Х18Н10Т) - AISI 316L - - AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) - Титан - Hastelloy C276 - Спец. материал |  |  |  |
|  | Исполнение по взрывозащите: - общепромышленное - взрывонепроницаемая оболочка - искробезопасная электрическая цепь |  |  |  |
|  | Выходной сигнал: - Сухой контакт (SPDT) - Сухой контакт (SPDT) + аварийный релейный - Двойное реле (DPDT) - Аналоговый 4-20мА по скорости потока - RS-485 ModBus RTU |  |  |  |
|  | Кабельные вводы, количество и тип кабеля - указать кол-во кабельных вводов, тип и диаметр контрольного кабеля и металлорукава |  |  |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |  |  |
|  | Комплектация ответными фланцами, бобышками |  |  |  |
|  | Обогрев корпуса сигнализатора: - Обогреваемый термочехол - Стеклопластиковый термошкаф* *указать горизонтальный или вертикальный монтаж |  |  |  |